**TEKNİK ŞARTNAME**

1. 4mp Kamera

-Gece 30 metre görüş mesafesi

- Renkli görüntü

-Işıkli

-Ad kart destekli

-Poeli kamera

- Ses özellikli kamera

1. 2tb hardisk

-7 /24 güvenlik diski

-5400 rpm

1. 4lu poe swich

-4 girişli

-65 wat özellikli

-upling gigabit destekli

1. 8li poe swich

-8 girişli

-90wat özellikli

-upling gigabit destekli

1. 4 kanal nvr kayit cihazı

-H265 destekli

-Maksimum 8tb hardisk destekli

-6mp kamera destekli

1. 2mp ip kamera

-2mp kamera gece 30 metre görüş mesafesi

- renkli görüntü

-ışıkli ad kart destekli

- poeli kamera

- ses özellikli kamera

1. Çad 6 kablo

-Yüzde yüz bakır kablo

1. Ürünler TSE standartlarında, piyasada bilindik kaliteli 1. Sınıf malzemeler olacaktır.
2. Ürünler en geç 7 haziran itibariyle teslim edilecektir.
3. Tüm ürünler kutusu açılmamış sıfır malzemeler olacaktır.
4. E-posta yoluyla yapılan teklifler geçerli olmayacaktır.
5. Teklifler kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saate kadar okul idaresine elden teslim edilecektir.

Burhan AKALP

Okul Müdürü